2020年度灭火器材台账

| 单位 |  | 管理人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 | 规格 | 生产日期 | 配置数量 | 本年度数量合计 | 更换数量 | 补充数量 | 新增数量 | 2021年度实际领取数量 |
| ABC干粉灭火器 | 2公斤 | 2017.4 | 40 | 240具 | 40 |  |  |  |
| ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 2017.6 | 120 |  | 120 |  | 42 | 202 |
| ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 2018.8 | 62 |  |  |  |  |  |
| ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 2019.6 | 118 |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 2017.2 | 22 | 80具 | 22 |  |  | 22 |
| 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 2018.8 | 27 |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 2019.6 | 31 |  |  |  |  |  |
| 消防水带 | φ65 |  | 49 | 55根 | 12 | 1 |  | 13 |
| 消防水带 | φ50 |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |
| 消防水枪头 | φ65 |  | 50 | 46个 | 1 |  |  |  |
| 消防水枪头 | φ50 |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 灭火器箱 | 2具装 |  | 80 | 160个 | 12 |  | 5 | 17 |
| 灭火器箱 | 4具装 |  | 80 |  | 40 |  | 8 | 48 |
| 补充说明 | 消防水枪头和消防水带因老化、破损原因正常更换外，尚有φ65水带1根、φ50水枪头1个因其他单位借用后遗失，需进行补充。 | 新增说明 | 因**大楼扩建后灭火器配置不足，需新增干粉灭火器42具、2具装灭火器箱5个，4具装灭火器箱8个。 |

*格式固定，可根据实际情况增加页数。

*蓝色字体为模板，可删除，请按照本单位实际情况填写。